## Лист1
№ п/п | РЭС , ПУ | Наименование электроустановки (ТП, РП, ПС), уровень напряжения | Наименование присоединения | Релейная защита
|  |  |  | Наименование | Тип исполнения | Вид ТО: планово-предупредительное/по состоянию | Состояние
[5 empty] | ЭМ, Э, МП |  | техническое | оперативное
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | РЭС Московский ОВБ РЭС | ТП-205 10/0,4 кВ | Ввод 1 | МТЗ | ЭМ | планово-предупредительное | исправна | введена
2 | РЭС Московский ОВБ РЭС | ТП-205 10/0,4 кВ | Ввод 2 | МТЗ | ЭМ | планово-предупредительное | исправна | введена
3 | РЭС Московский ОВБ РЭС | ТП-205 10/0,4 кВ | СВ | МТЗ | ЭМ | планово-предупредительное | исправна | введена
4 | РЭС Московский ОВБ РЭС | ТП-205 10/0,4 кВ | Т-1 | МТЗ | ЭМ | планово-предупредительное | исправна | введена
5 | РЭС Московский ОВБ РЭС | ТП-205 10/0,4 кВ | Т-2 | МТЗ | ЭМ | планово-предупредительное | исправна | введена